## PEBCOM
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | OT | Proveedor Asignado | Estado | Observaciones | Attachments | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona | PD | N2
826 | 2/1/2024 | AYACUCHO 1307 | 2 | ICD30334341 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 0 | Cambio | Nodo Teco | Terminal | -58.3955 | -34.5932 | Recoleta | Capital Sur | RET-B | Fuera de Poligono OVL
2369 | 7/4/2024 | JARAMILLO 3976 | 12 | 790860572 | PEBCOM | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.483 | -34.5556 | Saavedra | Capital Norte | COG-O | Fuera de Poligono OVL
2655 | 8/2/2024 | VUELTA DE OBLIGADO 3687 | 13 | 791898287 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4675 | -34.5477 | Saavedra | Capital Norte | BLO-R | Fuera de Poligono OVL
2689 | 8/2/2024 | ECHEVERRIA 2850 | 13 | 791898330 | PEBCOM | Pendiente | Ver foto para ubicar no tiene nodo | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4601 | -34.5655 | Colegiales | Capital Norte | COG-G | Fuera de Poligono OVL
2779 | 8/6/2024 | GUEVARA 687 | 15 | 792041586 | PEBCOM | Pendiente | Falta traspaso y retiro | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4533 | -34.5857 | Colegiales | Capital Norte | ATH-N | Fuera de Poligono OVL
3291 | 9/13/2024 | GUISE 1933 | 14 | ICD30592723 | PEBCOM | Pendiente | Retirar columna ya traspasaron fuente propia | 1 | Desmonte | Fuente Teco | Pasante | -58.4125 | -34.5904 | Palermo | Capital Sur | VCR-E | Fuera de Poligono OVL
1545 | 9/26/2024 | Anchorena Tomas Manuel de 1324 | 2 | ICD30760466 | PEBCOM | Pendiente | Pendiente de retiro la vieja | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.406 | -34.594 | Recoleta | Capital Sur | AGU-B | Fuera de Poligono OVL
3830 | 10/23/2024 | COLOMBRES 75 | 5 | 798385574 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Traspaso y retiro de columna con Nodo Propio | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4194 | -34.6124 | Almagro | Capital Sur | ALM-C | Fuera de Poligono OVL
798513095 | 10/23/2024 | Rincon 343 | 3 | 798513095 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Picada | 1 | Cambio | Nodo Teco |  | -58.3962 | -34.6135 | Almagro | Capital Sur | CEN-C | Fuera de Poligono OVL
4109 | 11/19/2024 | MOLDES 1971 | 13 | 798307407 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Base picada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.4584 | -34.5649 | Colegiales | Capital Norte | COG-G | Fuera de Poligono OVL
4423 | 12/18/2024 | VERA 1081 | 15 | 801734625 | PEBCOM | Pendiente | PICADA entro tambien como 7353 | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4424 | -34.5939 | Palermo | Capital Sur | VCR-H | Fuera de Poligono OVL
6243 | 1/30/2024 | GARCIA, TEODORO 3252 | 13 | ICD31468670 | PEBCOM | Pendiente | Colocar R400 para posterior traspaso | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4508 | -34.5779 | Colegiales | Capital Norte | ATH-P | Fuera de Poligono OVL
4579 | 1/9/2025 | PASCO 10 | 3 | 802438793 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | PIcada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Terminal | -58.3975 | -34.6099 | Almagro | Capital Sur | CEN-G | Fuera de Poligono OVL
6045 | 2/7/2025 | GALLARDO, ANGEL AV. 213 | 15 | 803607430 | PEBCOM | Pendiente | Era el caso 4852 volvio a entrar por estar mal cementada la base volver a reparar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4355 | -34.6036 | Fuera de operaciones | No clasificado, consultar con mantenimiento | ALM-N | Fuera de Poligono OVL
6029 | 3/13/2025 | TANDIL 4746 | 9 | 803983204 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 0 | Cambio | Fuente Teco | Terminal | -58.4877 | -34.6497 | Devoto | Capital Norte | PAV-N | Fuera de Poligono OVL
4163 | 3/27/2025 | 3 DE FEBRERO 990 | 14 | 804309752 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4428 | -34.5695 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
4494 | 3/27/2025 | BALLIVIAN 2987 | 15 | 804309772 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.484 | -34.5829 | Paternal | Capital Norte | ATH-D | Fuera de Poligono OVL
5115 | 3/28/2025 | PRINGLES 1470 | 14 | 804316147 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.424 | -34.595 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
5507 | 4/7/2025 | CONGRESO 1927 | 13 | 804568921 | PEBCOM | Pendiente | No se puede trabajar queda QAP entro tambien como caso 7032 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4577 | -34.5528 | Saavedra | Capital Norte | BLO-D | Fuera de Poligono OVL
5566 | 4/11/2025 | URIBURU JOSE E., PRES. 1415 | 2 | 804634219 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.397 | -34.5919 | Recoleta | Capital Sur | RET-D | ARATO-25058.PO.1RET
5632 | 4/22/2025 | MORENO, JOSE MARIA AV. 93 | 6 | 804876047 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4361 | -34.6193 | Boedo | Capital Sur | ALM-F | Fuera de Poligono OVL
5657 | 4/23/2025 | COCHABAMBA 2207 | 3 | 804903806 | PEBCOM | Pendiente | picada | 0 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3961 | -34.6243 | San Telmo | Capital Sur | CON-C | Fuera de Poligono OVL
5682 | 4/29/2025 | República Bolivariana de Venezuela 2701 | 3 | 805507294 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Picada | 1 | Cambio | Nodo Teco | Terminal | -58.4049 | -34.6159 | Almagro | Capital Sur | CEN-M | Fuera de Poligono OVL
5686 | 4/29/2025 | HUMBERTO 1° 1999 | 3 | 805507324 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Pendiente de traspaso fuente | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.3943 | -34.6216 | San Telmo | Capital Sur | CEN-B | Fuera de Poligono OVL
5708 | 5/1/2025 | SARMIENTO 1741 | 1 | 805579089 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Pendiente de traspaso nodo y fuente | 1 | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | -58.3914 | -34.6055 | San Telmo | Capital Sur | CEN-E | Fuera de Poligono OVL
5731 | 5/1/2025 | RIOBAMBA 659 | 3 | 805579188 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Pendiente de traspaso nodo entro tambien como 7100 | 1 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.3941 | -34.6014 | Almagro | Capital Sur | RET-H | Fuera de Poligono OVL
5941 | 5/26/2025 | COCHABAMBA 4090 | 5 | 806926861 | PEBCOM | Pendiente | Columna base podrida colocar r400 para pedir traspaso de fuente | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4223 | -34.6278 | Boedo | Capital Sur | PPT-P | Fuera de Poligono OVL
5885 | 5/26/2025 | CABILDO AV. 1500 | 13 | 806944768 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4507 | -34.5671 | Colegiales | Capital Norte | COG-D | Fuera de Poligono OVL
5883 | 5/26/2025 | CONGRESO AV. 2699 | 13 | 806944763 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4652 | -34.5568 | Saavedra | Capital Norte | COG-K | Fuera de Poligono OVL
-467 | 6/4/2025 | General Enrique Martinez 188 | 13 | 807168186 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4461 | -34.5808 | Palermo | Capital Sur | ATH-P | Fuera de Poligono OVL
-469 | 6/4/2025 | Newbery 3323 | 13 | 800966689 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4477 | -34.5804 | Palermo | Capital Sur | ATH-P | Fuera de Poligono OVL
6168 | 6/17/2025 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 566 | 5 | ICD30532670 | PEBCOM | Pendiente | Solo retirar columna tlc coloco una nueva y ya traspsaso sus activos mismo caso 7053 | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4228 | -34.6041 | Almagro | Capital Sur | CLI-M | Fuera de Poligono OVL
-483 | 6/18/2025 | Arcos 4326 | 13 | 807605744 | PEBCOM | Pendiente | Terminal de teco con clientes Se solicita desconectar alarma vecinal en el poste | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4693 | -34.542 | Saavedra | Capital Norte | BLO-S | Fuera de Poligono OVL
6223 | 6/24/2025 | ECHEANDIA 4200 | 9 | 807762996 | PEBCOM | Pendiente | Columna inclinada con base corroida | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4723 | -34.6549 | Boedo | Capital Sur | PAV-O | Fuera de Poligono OVL
6076 | 6/24/2025 | MATHEU 727 | 3 | ICD31456940 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO |  | 1 | Cambio | Nodo TLC | Pasante | -58.4002 | -34.6178 | Almagro | Capital Sur | CEN-N | Fuera de Poligono OVL
6376 | 7/8/2025 | BOYACA 712 | 7 | 808099366 | PEBCOM | Pendiente | Falta foto de la base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4619 | -34.6193 | Boedo | Capital Sur | NRA-D | Fuera de Poligono OVL
6388 | 7/14/2025 | CASTELLI 304 | 3 | 808194260 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4047 | -34.6063 | Almagro | Capital Sur | CLI-D | Fuera de Poligono OVL
6407 | 7/15/2025 | TUCUMAN 3253 | 3 | 808373657 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4116 | -34.6003 | Almagro | Capital Sur | CLI-F | Fuera de Poligono OVL
6555 | 7/21/2025 | URUGUAY 1094 | 2 | 808430941 | PEBCOM | Pendiente | Evaluar si es necesario cambio de columna y reparar rienda | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.3872 | -34.596 | Recoleta | Capital Sur | RET-R | Fuera de Poligono OVL
6471 | 7/25/2025 | ACEVEDO 310 | 15 | 808533124 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4416 | -34.5988 | Paternal | Capital Norte | VCR-J | Fuera de Poligono OVL
6524 | 7/28/2025 | DORREGO AV. 2687 | 14 | 808571980 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4333 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
6527 | 7/28/2025 | NEWBERY, JORGE 3349 | 13 | 808571982 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4479 | -34.5807 | Palermo | Capital Sur | ATH-P | Fuera de Poligono OVL
-532 | 7/28/2025 | Av Corrientes 5143 | 15 | 808571983 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4378 | -34.6001 | Palermo | Capital Sur | CLI-O | Fuera de Poligono OVL
-533 | 7/28/2025 | Bonpland 2233 | 14 | 808571985 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar columna y colocar rienda a pique | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4326 | -34.5793 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
6534 | 7/29/2025 | CALLAO AV. 316 | 3 | 808579773 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3923 | -34.6055 | San Telmo | Capital Sur | CEN-E | Fuera de Poligono OVL
6539 | 7/29/2025 | BOGOTA 3668 | 10 | 808579768 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.48 | -34.6298 | Devoto | Capital Norte | DEV-L | ARATO-25058.PO.2DEV
6554 | 8/4/2025 | MITRE, BARTOLOME 2482 | 3 | 808703866 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4016 | -34.6086 | Almagro | Capital Sur | CLI-D | Fuera de Poligono OVL
6571 | 8/6/2025 | BERUTI 2496 | 2 | 808733917 | PEBCOM | Pendiente | Aplomar | 1 | Aplomo | Sin equipos | Pasante | -58.4014 | -34.5926 | Recoleta | Capital Sur | RET-E | ARATO-25058.PO.1RET
6921 | 8/12/2025 | BERUTI 2592 | 2 | 808918705 | PEBCOM | Pendiente | Traspaso de redes y retiro de columna | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4027 | -34.5922 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
6999 | 8/20/2025 | CHARCAS 3986 | 14 | 809065854 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4197 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
5625 | 8/20/2025 | ACOYTE AV. 184 | 6 | 809065913 | PEBCOM | Pendiente | Inclinada ver cambio | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4376 | -34.6162 | Almagro | Capital Sur | ALM-H | Fuera de Poligono OVL
7038 | 8/26/2025 | SARANDI 1011 | 3 | 809195660 | PEBCOM | Pendiente | Picada entro tambien como caso 7209 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3945 | -34.6207 | San Telmo | Capital Sur | CEN-C | Fuera de Poligono OVL
7050 | 8/26/2025 | PRINGLES 788 | 5 | 809195664 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4272 | -34.6029 | Almagro | Capital Sur | CLI-M | Fuera de Poligono OVL
7051 | 8/26/2025 | MORENO, JOSE MARIA AV. 345 | 6 | ICD30508311 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Colocar PRFV R400 para pedir traspaso de fuente | 1 | Cambio | Fuente Teco | Terminal | -58.435 | -34.622 | Boedo | Capital Sur | PCH-M | Fuera de Poligono OVL
7064 | 8/28/2025 | GAONA AV. 1189 | 6 | 809257408 | PEBCOM | Pendiente | Piden aplomo de columna ver con Pedro si hay que colocar una R400 por tension de la red | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.446 | -34.6076 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL
4166 | 8/29/2025 | ALTOLAGUIRRE 2201 | 12 | 809309591 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4896 | -34.5784 | Paternal | Capital Norte | PUE-C | Fuera de Poligono OVL
4698 | 8/29/2025 | REPETTO, NICOLAS, DR. 93 | 6 | ICD30593982 | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | traspasar nodo a columna nueva y pasar a retirar entro directamente con la nueva al lado | 1 | Cambio | Nodo Teco | Terminal | -58.4432 | -34.62 | Boedo | Capital Sur | PCH-G | Fuera de Poligono OVL
7102 | 8/30/2025 | AMBERES 995 | 6 | 809309598 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4534 | -34.6127 | Boedo | Capital Sur | NRA-I | Fuera de Poligono OVL
7112 | 9/1/2025 | OLLEROS 2488 | 13 | 809371829 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4442 | -34.5712 | Palermo | Capital Sur | COG-C | Fuera de Poligono OVL
7120 | 9/2/2025 | BLANCO ENCALADA 4210 | 12 | ICD30461848 | PEBCOM | Pendiente | Colocar R400 para pedir traspaso de fuente | 1 | Cambio | Fuente Teco | Pasante | -58.4776 | -34.5703 | Colegiales | Capital Norte | ATH-J | Fuera de Poligono OVL
7136 | 9/3/2025 | FERRARI, ANTONINO M. 455 | 15 | 809427020 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal |  |  | No ubicado | No clasificado, consultar con mantenimiento | No ubicado | Fuera de Poligono OVL
7180 | 9/8/2025 | GORRITI 4417 | 14 | 809526157 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4254 | -34.5933 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
7186 | 9/8/2025 | NICARAGUA 5510 | 14 | 809526162 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4327 | -34.5823 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
7194 | 9/8/2025 | CASEROS AV. 2032 | 4 | ICD30709299 | PEBCOM | Pendiente | Aplomo | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.3909 | -34.6343 | San Telmo | Capital Sur | CON-K | Fuera de Poligono OVL
-586 | 9/8/2025 | Franklin 666 | 6 | ICD30709119 | PEBCOM | Pendiente | Traspasar redes a la columna de telecentro y desmontar la picada | 1 | Desmonte | Sin equipos | Pasante | -58.4414 | -34.6078 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL
7224 | 9/16/2025 | CABILDO AV. 3950 | 12 | 809784515 | PEBCOM | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Aplomo | Sin equipos | Terminal | -58.4697 | -34.5472 | Saavedra | Capital Norte | COG-M | Fuera de Poligono OVL
7225 | 9/16/2025 | AMENABAR 3590 | 13 | 809784519 | PEBCOM | Pendiente | Reparar rienda y tambien reclaman columna picada pero no se ve la foto verificarla y evaluar cambio | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.47 | -34.5503 | Saavedra | Capital Norte | COG-M | Fuera de Poligono OVL
7234 | 9/16/2025 | MOLDES 3388 | 13 | 809784522 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4694 | -34.5526 | Saavedra | Capital Norte | COG-L | Fuera de Poligono OVL
7264 | 9/18/2025 | Dorrego 2265 | 14 | 809837500 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4381 | -34.5771 | Palermo | Capital Sur | ATH-B | Fuera de Poligono OVL
7424 | 9/18/2025 | FERRARI, ANTONINO M. 1176 | 6 | 809837505 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4441 | -34.626 | Boedo | Capital Sur | PCH-D | Fuera de Poligono OVL
-603 | 9/22/2025 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 821 | 3 | 809910086 | PEBCOM | Pendiente | Columna chocada pendiente para instalar un corporativo | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4086 | -34.5993 | Almagro | Capital Sur | CLI-F | Fuera de Poligono OVL
-612 | 9/24/2025 | Herrera 588 | 4 | 809972811 | PEBCOM | Pendiente |  | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3783 | -34.6359 | San Telmo | Capital Sur | CON-H | Fuera de Poligono OVL
7304 | 9/24/2025 | VALLE 796 | 6 | 809979725 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar columna colocar la nueva fuera del cantero | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4391 | -34.6249 | Boedo | Capital Sur | PCH-C | Fuera de Poligono OVL
7317 | 9/25/2025 | MARMOL, JOSE 588 | 5 | 809979740 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4254 | -34.6202 | Almagro | Capital Sur | ALM-B | Fuera de Poligono OVL
7325 | 9/26/2025 | SALAS 596 | 7 | 810015422 | PEBCOM | Pendiente | Cambio terminal | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4345 | -34.6328 | Boedo | Capital Sur | PPT-S | Fuera de Poligono OVL
7371 | 10/1/2025 | GORRITI 4527 | 14 | 810093630 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4263 | -34.5926 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
7378 | 10/2/2025 | VINCHINA 1518 | 9 | 810132548 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4681 | -34.6481 | Devoto | Capital Norte | PPT-N | Fuera de Poligono OVL
7382 | 10/2/2025 | SARMIENTO 1495 | 1 | 810132686 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3878 | -34.6053 | San Telmo | Capital Sur | CEN-E | Fuera de Poligono OVL
7428 | 10/6/2025 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1536 | 6 | 810244453 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar inclinada casi por caer | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4498 | -34.6264 | Boedo | Capital Sur | PCH-A | Fuera de Poligono OVL
6404 | 10/6/2025 | LARREA 320 | 3 | 810244454 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4021 | -34.6061 | Almagro | Capital Sur | CLI-D | Fuera de Poligono OVL
-631 | 10/6/2025 | Rincon 789 | 3 | 810244458 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3961 | -34.6182 | Almagro | Capital Sur | CEN-C | Fuera de Poligono OVL
7442 | 10/7/2025 | CABILDO AV. 1232 | 13 | 810255071 | PEBCOM | Pendiente | Columna inclinada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4485 | -34.5683 | Colegiales | Capital Norte | COG-D | Fuera de Poligono OVL
7443 | 10/7/2025 | CABILDO AV. 1158 | 13 | 810255072 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4478 | -34.5687 | Colegiales | Capital Norte | COG-D | Fuera de Poligono OVL
7451 | 10/8/2025 | CORVALAN 3698 | 8 | 810259135 | PEBCOM | Pendiente | Cambiar | 1 | Cambio | Sin equipos | Terminal | -58.4678 | -34.6714 | Boedo | Capital Sur | PAV-? | Fuera de Poligono OVL
7453 | 10/8/2025 | GUARDIA NACIONAL 2616 | 8 | 810259140 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4763 | -34.661 | Boedo | Capital Sur | PAV-P | Fuera de Poligono OVL
7477 | 10/8/2025 | GAONA AV. 5130 | 10 | 810259143 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4939 | -34.6293 | Devoto | Capital Norte | DEV-M | ARATO-25058.PO.2DEV
7687 | 10/9/2025 | OROÑO, NICASIO 1840 | 11 | 810266545 | PEBCOM | Pendiente | Podrida en la base | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4609 | -34.6053 | Paternal | Capital Norte | NRA-K | Fuera de Poligono OVL
7490 | 10/13/2025 | SAN MARTIN AV. 2625 | 15 | 810333015 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4632 | -34.6032 | Paternal | Capital Norte | NRA-N | ARATO-25058.PO.1NRA
7502 | 10/13/2025 | TERRADA 1580 | 11 | 810333010 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4768 | -34.6151 | Paternal | Capital Norte | NRA-M | Fuera de Poligono OVL
7470 | 10/15/2025 | MOLDES 2328 | 13 | 810355300 | PEBCOM | Pendiente | Poste a relevar | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4613 | -34.5616 | Saavedra | Capital Norte | COG-J | Fuera de Poligono OVL
3684 | 10/15/2025 | BLANCO ENCALADA 5195 | 12 | 810371034 | PEBCOM | Pendiente | A relevar si es nuestro el poste | 1 | Cambio | Sin equipos | Poste | -58.4875 | -34.5761 | Paternal | Capital Norte | ATH-C | Fuera de Poligono OVL
7167 | 10/16/2025 | FRANKLIN 669 | 6 | 810371040 | PEBCOM | Pendiente | Picada no es la misma que franklin 666 | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4418 | -34.6077 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL
7538 | 10/20/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1795 | 4 | 810398922 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3729 | -34.648 | San Telmo | Capital Sur | CON-H | Fuera de Poligono OVL
7541 | 10/20/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1245 | 4 | 810398924 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.374 | -34.6427 | San Telmo | Capital Sur | CON-A | Fuera de Poligono OVL
7544 | 10/20/2025 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1079 | 4 | 810398927 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3744 | -34.6405 | San Telmo | Capital Sur | CON-A | Fuera de Poligono OVL
7550 | 10/20/2025 | BROWN, ALTE. AV. 1375 | 4 | 810398930 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3582 | -34.6367 | San Telmo | Capital Sur | CON-G | Fuera de Poligono OVL
7551 | 10/20/2025 | BROWN, ALTE. AV. 1405 | 4 | 810398933 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.3579 | -34.6371 | San Telmo | Capital Sur | CON-E | Fuera de Poligono OVL
7553 | 10/20/2025 | CORRIENTES AV. 4515 | 5 | 810398934 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4289 | -34.6023 | Almagro | Capital Sur | CLI-N | Fuera de Poligono OVL
-649 | 10/23/2025 | Arribeños 1438 | 13 | Pendiente ADM | PEBCOM | Pendiente de Traspaso PROPIO | Picada | 0 | Cambio | Nodo Teco | Pasante | -58.445 | -34.5644 | Colegiales | Capital Norte | BLO-K | Fuera de Poligono OVL
7655 | 10/28/2025 | BATALLA DEL PARI 618 | 15 | 810458892 | PEBCOM | Pendiente | Picada | 1 | Cambio | Sin equipos | Pasante | -58.4537 | -34.6005 | Paternal | Capital Norte | NRA-G | Fuera de Poligono OVL